ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИШИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

25.12.2012                                                                                                         № 86

О ведомственной целевой программе «Об

энергосбережении и повышении энергетической

эффективности в Ишимовском сельском

поселении Октябрьского муниципального района

Пермского края на 2012-2014 годы»

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Уставом Ишимовского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ишимовском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы" (прилагается).

2. Постановление  вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года.

3. Контроль за исполнением Постановлением оставлю за собой.

Глава сельского поселения- председатель

Совета депутатов Ишимовского поселения                           С.В. Шархиев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Ишимовского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Пермского края  от 25.12.2012 № 86

Ведомственная  целевая  программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ишимовском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ишимовском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы" (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Инициатор постановки проблемы | Администрация Ишимовского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на основании пункта 3 ст. 48 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация Ишимовского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| Разработчик Программы | Администрация Ишимовского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| Цель Программы | - Повышение эффективности использования топливно- энергетических ресурсов в поселении; - снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования |
| Задачи Программы | - Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере; - снижение объема потребления всех видов топливно- энергетических ресурсов в поселении; - снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды; - сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии; - сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры. 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере. |
| Исполнители Программы | Администрация Ишимовского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансировании составляет 720,0 тыс. руб., в т.ч.: - краевой бюджет - 0; - средства бюджета района – 0 тыс. руб., в том числе бюджеты поселений – 720,0 тыс. руб.; - средства внебюджетных источников - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; - сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водоснабжения; - вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры поселения за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, органов местного самоуправления; - сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче; - повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; - увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава сельского поселения Ишимовского сельского поселения |

Ишимовское сельское поселение расположено на юге Пермского края в Октябрьском муниципальном районе. Общая численность населения по поселению составляет 1380 человек.

Территория Ишимовского сельского поселения составляет 5513 га, их них: с.Ишимово – 260,5 га; д.Самарова – 111,9 га.

1. Для топливно-энергетического комплекса Ишимовского сельского поселения  Октябрьского района в настоящее время характерны следующие проблемы:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

- высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню;

- низкая платежеспособность потребителей;

- замедление и сокращение в условиях кризиса реконструкции и ввода новых производственных мощностей.

2. В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

2.1. В теплоснабжении:

- Замена морально устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии.

- Реконструкция и инновационное переоснащение котельных. Автоматизация управления котельными и тепловыми пунктами, учет и регулирование расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии.

- Применение в распределительных сетях труб с теплоизоляционным покрытием.

- Внедрение современных систем водоподготовки и защиты сетей от грязи, накипи и коррозии. Оснащение сетей информационными и диагностическими системами.

- Использование местных возобновляемых источников энергии для автономного обеспечения потребителей теплом.

- Осуществление утепления и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей.

- Установка приборов учета и регулирования расходования тепла и горячей воды.

- Применение новых эффективных теплообменных аппаратов и оборудования. Очистка и наладка систем внутреннего отопления зданий и сооружений.

2.2. В электроснабжении:

- Модернизация электросетей.

- Установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической энергии.

- Замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие. Установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов.

- Исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение целевой программы энергосбережения.

3. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

3.1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующих рыночных механизмов.

3.2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3.3. Недостатком средств бюджета  поселения для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению.

3.4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на местном уровне.

3.5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития поселения.

4. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

### Характеристика бюджетных потребителей тепловой энергии

по Ишимовскому сельскому поселению

| Наименование топлива | Дрова |
| --- | --- |
| Количество в натуральном виде | 576 |
| Цена | 750 |
| Общая стоимость, тыс. руб. | 432,000 |
| Коэффициент перевода в условное топливо | 0,266 |
| Количество, т.у.т. | 153,2 |
| Стоимость в переводе 1 т.у.т., руб. | 2819,8 |
| Доля данного вида топлива в общем объеме, % | 100 |

В поселении используют самый дешевый вид топлива- дрова. На уличное освещение использовано 40840 кВт-часов электроэнергии на сумму 183,8 тыс. руб.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ишимовского сельского поселения Октябрьского муниципального района.

## II. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в поселении, снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачи Программы:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере;

- снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в поселении;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии.

## III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в период 2012-2014 годов.

## IV. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий, включенных в Программу, составляет 720,0 тыс. рублей.

### Объемы и источники финансирования мероприятий Программы,

тыс. рублей

|  | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | Всего | Краевой бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| Объем финансирования (тыс. руб.) | 720,0 |  |  | 720,0 | - |  |
| 2012 год | 50,0 |  |  | 50,0 | - |  |
| 2013 год | 330,0 |  |  | 330,0 | - |  |
| 2014 год | 340,0 |  |  | 340,0 | - |  |

В ходе реализации Программы объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться с учетом реальных возможностей бюджетов и предприятий.

## V. Механизм реализации Программы

Использование финансовых средств осуществляется на основании государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на закупку (поставку) товаров, выполнение или оказание услуг, заключаемых государственными (муниципальными) заказчиками с организациями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

-  органы местного самоуправления.

Заказчик Программы организует размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своем подсайте  в сети Интернет.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

## VI. Контроль за ходом реализации Программы

Заказчик Программы ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчику Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает заказчик Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава сельского поселения.

## VII. Оценка эффективности и последствий реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета  тепловой энергии (при максимальном объеме потребления не менее 0,2 Гкал/час), электрической энергии;

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

- сокращения удельных показателей энергопотребления муниципальных предприятий и организаций на территории поселения на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год);

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращения бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

## VIII. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух подпрограмм:

1. Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры.

2. Энергоэффективность в бюджетной сфере.

План сводных мероприятий по всем трем подпрограммам с определением ответственных за исполнение, сроков исполнения, источников финансирования и необходимых финансовых средств указан в приложении 1 Программы.

## IX. Подпрограммы энергосбережения

### Подпрограмма "Энергоэффективность в системах коммунальной

инфраструктуры"

#### 1. Теплоснабжение

На территории поселения теплоснабжение объектов социальной сферы осуществляется 3 котельными. Топливом для выработки тепловой энергии на муниципальных котельных является -  уголь и дрова

Основное оборудование котельных имеет высокую степень износа. Фактический срок службы оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Причина такого положения состоит в отсутствии средств для замены оборудования на современное.

Котельные не оснащены приборами учета потребляемых ресурсов, произведенных и отпущенных тепловой энергии и теплоносителей, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска продукции. Это приводит к невысокой экономичности даже оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

Основные проблемы в системах теплопотребления и тепловых сетях следующие:

- изношенность трубопроводов и оборудования превышает 80-90%;

- высокие тепловые потери, фактически достигающие 30-35%;

Для решения данных проблем необходимо провести:

- модернизацию систем отопления зданий;

- реконструкцию тепловых сетей.

### Подпрограмма "Энергоэффективность в бюджетной сфере"

Бюджетная сфера Ишимовского сельского поселения Октябрьского муниципального района представлена муниципальным бюджетным учреждением культуры (далее - организации бюджетной сферы).

Ежегодный расход электроэнергии по культуре   составляет 12098 кВт/ч, плюс уличное освещение - 40840 кВт/ч, тепловой энергии - 784 Гкал.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов в муниципальных организациях до 31 декабря 2012 года;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- наладка учета, регулирования потребления энергоресурсов и повышение эффективности их использования;

- разработка проекта по утеплению зданий.

Координация деятельности органов муниципального управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляются администрацией Ишимовского сельского поселения Октябрьского муниципального района.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы в организациях муниципальной бюджетной сферы представляется руководителями вышеуказанных организаций в администрацию поселения  ежеквартально.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## Приложение 1

к ведомственной  целевой программе «Об

"энергосбережении и повышении энергетической

эффективности в Ишимовском сельском

поселении Октябрьского муниципального района

Пермского края на 2012-2014 годы",

утвержденной постановлением администрации

Ишимовского сельского поселения

от 25.12.2012 N 86

План мероприятий к ведомственной целевой программе

"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ишимовском сельском                                                                                                                                                                                               поселении Октябрьского муниципального района                                                                                                                                                                                               Пермского края на 2012-2014 годы"

┌───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │Наименование мероприятий │   Заказчик   │Ответственный │Сроки  │              Объем финансирования, тыс. руб.               │

│п/п│                         │              │ исполнитель  │испол- ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┤

│   │                         │              │              │нения  │  Всего   │            Источники финансирования             │

│   │                         │              │              │       │          ├───────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────┤

│   │                         │              │              │       │          │Област-│ Бюджет   │Бюджет     │Феде-     │Внебюд-│

│   │                         │              │              │       │          │ной    │ района   │поселения  │ральный   │жетные │

│   │                         │              │              │       │          │бюджет │          │           │бюджет    │сред-  │

│   │                         │              │              │       │          │       │          │           │          │ства   │

│   │                         │              │              │       │          │       │          │           │          │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 1 │            2            │      3       │      4       │  5    │    6     │   7   │    8     │     9     │    10    │  11   │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────┤

│                                      Основные мероприятия по учреждениям бюджетной сферы                                       │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────┤

│ 1 │Обеспечение проведения   │ Администрация│Руководители  │       │   50     │      0│     0    │      50   │         0│      0│

│   │энергетического          │ Ишимовского  │бюджетных     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │обследования             │ сельского    │учреждений    │2012 г.│    50    │      0│    0     │     50    │         0│      0│

│   │муниципальных зданий     │    поселения │

│   │поселения и составления  │              │              │2013 г.│   0      │    0  │      0   │      0    │        0 │    0  │

│   │энергетических паспортов │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │по результатам           │              │              │2014 г.│   0      │   0   │   0      │       0   │        0 │   0   │

│   │обследований по каждому  │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │объекту                  │              │              │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 2 │Оснащение современными   │ Администрация│Руководители  │       │   80     │     0 │   0      │     80    │         0│    0  │

│   │приборами учета          │ Ишимовского  │бюджетных     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │коммунальных ресурсов и  │ сельского    │учреждений    │2012 г.│    0     │     0 │    0     │     0     │         0│    0  │

│   │устройствами             │ поселения    │

│   │регулирования потребления│                             │2013 г.│    40    │     0 │    0     │      40   │          │       │

│   │тепловой энергии, замена │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │устаревших счетчиков на  │              │              │2014 г.│     40   │      0│     0    │      40   │          │       │

│   │счетчики повышенного     │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │класса точности всех     │              │              │

│   │муниципальных организаций│              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │поселения                │              │              │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 3 │Модернизация систем      │ Администрация│Руководители  │       │  60      │       │  0       │    60     │         0│     0 │

│   │освещения помещений,     │ Ишимовского  │бюджетных     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │зданий муниципальных     │ сельского    │учреждений    │2012 г.│   0      │       │     0    │     0     │          │       │

│   │учреждений               │ поселения    │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │                             │2013 г.│   40     │       │     0    │     40    │          │     - │

│   │                         │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │2014 г.│   20     │       │   0      │     20    │          │       │

│   │                         │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 4 │Проведение текущих       │ Администрация│Руководители  │       │  200     │       │  0       │   200     │          │       │

│   │мероприятий по           │ Ишимовского  │бюджетных     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │муниципальным зданиям:   │ сельского    │учреждений    │2012 г.│    0     │       │    0     │      0    │          │       │

│   │ремонт и наладка         │ поселения    │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │инженерного оборудования,│                             │2013 г.│   100    │       │   0      │    100    │          │       │

│   │модернизация тепловых    │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │узлов, ремонт и          │              │              │2014 г.│  100     │       │ 0        │    100    │          │       │

│   │регулировка систем       │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │отопления                │              │              │       │          │       │          │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 5 │Реализация               │              │              │       │       330│       │ 0        │    330    │          │       │

│   │энергосберегающих        │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │мероприятий в            │              │              │2012 г.│   0      │       │   0      │      0    │          │       │

│   │муниципальных учреждениях│              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │по:                      │              │              │2013 г.│  150     │       │  0       │     150   │          │       │

│   │ - замене и ремонту окон │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │и входных дверей;        │              │              │2014 г.│  180     │       │  0       │     180   │          │       │

│   │ - утеплению чердачных   │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │перекрытий и подвалов;   │              │              │       │          │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 6 │Заключение               │Администрация │Руководители  │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │энергосервисных договоров│Ишимовского   │бюджетных     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │(контрактов) и договоров │сельского     │учреждений    │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │на поставку              │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергетических ресурсов, │                             │2013 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │включающих в себя условия│              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергосервисных договоров│              │              │2014 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │(контрактов)             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 7 │Проведение               │Администрация │Руководители  │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │энергомониторинга        │Ишимовского   │бюджетных     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │использования тепловой и │сельского     │учреждений    │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │электрической энергии в  │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │муниципальных зданиях    │                             │2013 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │                         │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │2014 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │                         │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 8 │Разработка нормативных   │Администрация │Администрация │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │документов по            │Ишимовского   │сельского     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергоэффективности:     │сельского     │ поселения    │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │- Положение об оценке    │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │эффекта от проведения    │                             │2013 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │энергосберегающих        │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │мероприятий и потенциала │              │              │2014 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │энергосбережения;        │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │- Положение об учете     │              │              │       │          │       │          │

│   │экономии средств от      │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │проведения               │              │              │       │          │       │          │           │

│   │энергосберегающих        │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │мероприятий              │              │              │       │          │       │          │           │          │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│ 9 │Разработка Типового      │Администрация │Глава         │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │положения о материальном │Ишимовского   │сельского     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │стимулировании работников│сельского     │поселения     │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │муниципальных учреждений │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │за экономию              │                             │2013 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │энергетических ресурсов  │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │2014 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │                         │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │       │          │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│10 │Проведение научно-       │Администрация │Глава         │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │практических конференций │Ишимовского   │сельского     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │и семинаров по           │сельского     │поселения     │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │энергосбережению и       │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │участие в них. Пропаганда│                             │2013 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │мероприятий по           │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергосбережению в       │              │              │2014 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │печатных изданиях        │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │       │          │       │          │           │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│11 │Проведение ежегодного    │Администрация │Руководители  │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │мониторинга фактических  │Ишимовского   │бюджетных     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │показателей эффективности│сельского     │учреждений    │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │мероприятий по           │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергосбережению 2012-   │                             │2013 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │2014 годах               │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │2014 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │                         │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │       │          │       │          │

├───┴─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│Итого по учреждениям         │              │              │       │ 720      │      0│ 0        │   720     │         0│      0│

│бюджетной сферы (п.п. 1-11)  │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │2012 г.│   50     │      0│   0      │     50    │         0│      0│

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │2013 г.│  330     │      0│          │    330    │         0│      0│

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │2014 г.│  340     │      0│          │    340    │         0│      0│

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │       │

├─────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────┤

├─────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────┤

│                  Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры                  │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────┤

│12 │Разработка организациями │Администрация │Администрация │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │                         │Ишимовского   │сельского     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │поселения, занимающимися │сельского       поселения    │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │производством тепловой   │поселения                    ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергии, подъемом воды и │                             │2013 г.│     0    │      0│          │      0    │          │       │

│   │передачей соответствующих│              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │коммунальных ресурсов    │              │              │2014 г.│     0    │      0│          │           │          │       │

│   │потребителям, программ по│              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергосбережению и       │              │              │       │          │       │          │           │          │

│   │повышению энергетической │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │эффективности            │              │              │  0    │          │       │          │           │          │

│   │                         │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │       │          │       │          │           │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   ├─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│13 │Включение в              │Администрация │Администрация │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │инвестиционные и         │Ишимовского   │сельского     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │производственные         │сельского     │поседения     │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │программы организаций    │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │поселения  мер по        │                             │2013 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │энергосбережению и       │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │повышению энергетической │              │              │2014 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │эффективности            │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │       │          │       │          │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│14 │Модернизация             │Администрация │Администрация │       │ 0        │

│   │оборудования,            │Ишимовского   │ сельского    │       │          │       │          │           │          │       │

│   │используемого для        │сельсокго     │  поселения   ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │выработки и передачи     │поселения     │              │2012 г.│  0       │

│   │тепловой энергии, в том                 │              │       │          │       │          │           │          │       │

│   │числе замена оборудования│              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │на оборудование с более  │              │              │2013 г.│  0       │

│   │высоким коэффициентом    │              │              │       │          │       │          │           │          │       │

│   │полезного действия,      │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │внедрение инновационных  │              │              │2014 г.│  0       │

│   │решений и технологий.    │              │              │       │          │       │          │           │          │       │

│   │Внедрение                │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергосберегающих        │              │              │       │

│   │технологий. Оснащение    │              │              │       │          │       │          │           │          │       │

│   │котельные                │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │поселения                │              │              │       │

│   │современными техническими│              │              │       │          │       │          │           │          │       │

│   │средствами учета и       │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │контроля на всех этапах  │              │              │       │

│   │выработки, передачи и    │              │              │       │          │       │          │           │          │       │

│   │потребления ТЭР          │              │              │       │          │       │          │           │          │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│15 │Модернизация             │Администрация │Администрация │       │ 0        │       │          │           │          │       │

│   │оборудования,            │Ишимовского   │   сельского  ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │используемого для подъема│сельского     │    поселения │2012 г.│   0      │

│   │и передачи воды, в том   │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │числе внедрение          │              │              │2013 г.│ 0        │

│   │инновационных решений и  │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │технологий               │              │              │2014 г.│ 0        │

│   │                         │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │              │              │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│16 │Информирование           │Администрация │Администрация │       │     0    │      0│     0    │      0    │         0│      0│

│   │руководителей            │Ишимовского   │сельского     ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │                         │селського     │поселения     │2012 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │муниципальных бюджетных  │поселения     │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │учреждений о             │              │              │2013 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │необходимости проведения │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │мероприятий по           │              │              │2014 г.│     0    │       │          │           │          │       │

│   │энергосбережению и       │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │повышению энергетической │              │              │       │          │       │          │           │          │

│   │эффективности, в том     │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │числе о возможности      │              │              │       │     0    │       │          │           │          │       │

│   │заключения               │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │энергосервисных договоров│              │                      │     0    │       │          │           │          │       │

│   │(контрактов)             │              │              │       │          │       │          │           │          │       │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│   │

├───┴─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│Итого                        │              │              │       │ 0        │

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│              │              │2012 г.│  0       │

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │2013 г.│ 0        │

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │2014 г.│ 0        │

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │       │

├─────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────┤

│

├───┴─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│Итого                        │              │              │Всего  │720       │	720

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │2012 г.│ 50       │      0│         0│   50      │

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │2013 г.│ 330      │  0    │         0│  330      │

│                             │              │              ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┤

│                             │              │              │2014 г.│ 340      │  0    │  0       │   340     │         0│  0    │