Результаты исследований проб питьевой воды централизованных систем водоснабжения на территории городского округа перед подачей в разводящую сеть (артезианские скважины), из водопроводной (распределительной)  сети в 2021 году

В соответствии с п. 10, 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация Октябрьского городского округа приводит данные исследований проб питьевой воды перед подачей в водопроводную  сеть и из водопроводной сети централизованных систем водоснабжения на территории городского округа  в 2021 году, а также о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Южным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю  представлены результаты исследований проб питьевой воды централизованных систем водоснабжения на территории городского округа перед подачей в разводящую сеть (артезианские скважины), из водопроводной (распределительной)  сети:

- п. Зуевский,  отобраны и исследованы 4 пробы питьевой воды  на  микробиологические показатели и 2 пробы на санитарно-химические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям Раздела III, Таблиц 3.3., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее -  СанПиН 1.2.3685-21)  по показателям: «общая жесткость» (средний уровень составил 19,6 мг/дм3 при нормативе не более 7 мг/дм3), «сульфаты» (средний уровень составил 637,5 мг/дм3 при нормативе не более 500 мг/дм3), «общая минерализация» (средний уровень составил 1268,5 мг/дм3 при нормативе не более 1000 мг/дм3);

- д. Атнягузи,  отобраны и исследованы  4 пробы питьевой воды  на микробиологические показатели и 1 проба на санитарно-химические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общая жесткость» - 9,9±1,5 мг/дм3, при нормативе не более 7 мг/дм3, «общая минерализация» - 1212± 110 мг/дм3, при нормативе не более 1000 мг/дм3;

- с. Енапаево,  отобраны и исследованы   2 пробы  питьевой воды  на микробиологические показатели и 1 проба на санитарно-химические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общая жесткость» - 29,3±4,4 мг/дм3, при нормативе не более 7 мг/дм3, «общая минерализация» - 2145±190 мг/дм3, при нормативе не более 1000 мг/дм3, «сульфаты» -1097±110 мг/дм3, при нормативе не более 500 мг/дм3;

- д. Седяш, отобраны из скважины № 4142  и исследованы 4 пробы питьевой воды  на микробиологические и санитарно химические  показатели. Исследованные пробы питьевой воды,  в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

-  д. Седяш, отобраны из скважины № 3044 и исследованы 5 проб питьевой воды  на микробиологические и санитарно - химические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям:  «мутность» - 1,8±0,4 мг/л по каолину, при нормативе не более 1,5 мг/л, «общие колиформные бактерии», при нормативе – отсутствие;

- д. Седяш, отобраны из скважины № 2072  и исследованы 4 пробы питьевой воды  на микробиологические и санитарно - химические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям:  «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие, «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе – отсутствие;

- д. Седяш, отобраны из скважины № 6208  и исследованы 4 пробы питьевой воды  на микробиологические и санитарно - химические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие, «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе – отсутствие;

- д. Седяш, отобрана из водопроводной сети и исследована 1 проба питьевой воды  на микробиологические и санитарно - химические показатели. Исследованная проба питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю «мутность» - 1,6±0,3 мг/л по каолину, при нормативе не более 1,5 мг/л по каолину.

- д. Шараповка, отобраны из скважины № 3512  и исследованы 3 пробы питьевой воды  на микробиологические и санитарно - химические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21  по показателю «общая жесткость» (средний уровень составил 8,3 мг/дм3, при нормативе не более 7 мг/дм3);

- д. Шараповка, отобрана из водопроводной сети и исследована 1 проба питьевой воды  на микробиологические и санитарно - химические показатели. Исследованная проба питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общая жесткость» - 7,9±1,24 мг/дм3, при нормативе не более 7 мг/дм3, «нитраты» - 47,4 мг/дм3, при нормативе не более 45 мг/дм3;

- с. Алмаз, отобраны из трубчатого колодца  и исследованы 4 пробы питьевой воды  на санитарно - химические показатели и на микробиологические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общая жесткость» (средний уровень составил 15,9 мг/дм3 при нормативе не более 7 мг/дм3), «общая минерализация» (средний уровень составил 1013 мг/дм3 при нормативе не более 1000 мг/дм3), «общее микробное число» - 1,7x102 КОЕ/см3, при нормативе не более 50 КОЕ/см3;

- с. Алмаз, отобраны из водонапорной башни и исследованы 2 пробы питьевой воды  на санитарно - химические показатели и на микробиологические показатели. Исследованные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общая жесткость» (средний уровень составил 11,55 мг/дм3 при нормативе не более 7 мг/дм3), «нитраты» - 77±12 мг/дм3, при нормативе не более 45 мг/дм3;

- с. Русский Сарс, отобрана из каптажа родника по ул. Зимина и исследована  1 проба на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели. Исследованная проба питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие, «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе – отсутствие;

- с. Русский Сарс, отобраны  из водонапорной емкости по ул. Куйбышева и исследованы 12 проб питьевой воды  на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели.  Из 12  исследованных проб питьевой воды:  4 пробы  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю «общие колиформные бактерии», при нормативе – отсутствие; 1 проба  не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю  «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе – отсутствие;

- с. Русский Сарс, отобраны  из водонапорной емкости по ул. Советская  и исследованы 12 проб питьевой воды  на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели.  Из 12  исследованных проб питьевой воды:  5 проб  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие, 3 пробы по показателю  «термотолераптные колиформные бактерии» при нормативе – отсутствие;

- с. Русский Сарс, отобраны  из водонапорной емкости по ул. Зимина  и исследованы 12 проб питьевой воды  на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели.  Из 12  исследованных проб питьевой воды:  3 пробы  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие, 2 пробы по показателю  «термотолераптные колиформные бактерии» при нормативе – отсутствие;

- с. Русский Сарс, отобраны  из водопроводной (разводящей) сети и исследованы 12 проб питьевой воды  на микробиологические показатели и 11 проб на санитарно-химические показатели.  Из 12  исследованных проб питьевой воды:  1 проба  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателю «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие;

- р.п. Октябрьский,  отобраны  из скважин и исследованы  пробы питьевой воды  на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели. Из исследованных проб питьевой воды из скважин не соответствует требованиям  СанПиН 1.2.3685-21:

скважина № 3045 по показателю: «общие колиформные бактерии», при нормативе

- отсутствие;

скважина № 4808 по показателям: «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие; «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие;

скважина ул. «Советская» по показателям: «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие; «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие;

скважина № 2153 по показателям: «общая жесткость» - 7,2±1,1 мг/дм3 при нормативе не более 7 мг/дм3;

скважина № 3045 по показателям:  «общая жесткость» - 8,1±1,2 мг/дм3 при нормативе не более 7 мг/дм3, «нитраты» - 53,2±8,0 мг/дм3, при нормативе не более 45 мг/дм3.

- р.п. Октябрьский,  отобраны  из станции II подъема (резервуар чистой воды) ул. Пушкина  и  исследованы  25 проб питьевой воды  на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели.  Исследованные пробы питьевой воды,  в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

- р.п. Октябрьский,  отобраны  из станции II подъема (резервуар чистой воды) ул. Северная  и исследованы  25 проб питьевой воды  на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели.  Из 12  исследованных проб питьевой воды:  3 пробы  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие, «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие; 1 проба не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «общая жесткость» - 7,2±1,1 мг/дм3 при нормативе не более 7 мг/дм3.

- р.п. Октябрьский,  отобраны  из водопроводной (распределительной) сети (ул.  Советская, ул. 18 годовщины Октября, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. 40 годовщина Октября)  и исследованы  56 проб питьевой воды  на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели.

Из 56  исследованных проб питьевой воды:  3 пробы (ул.  Советская)  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общее микробное число» - 198 КОЕ/см3, при нормативе не более 50 КОЕ/см3; «запах» - 3 балла, при нормативе не более 2 баллов; «цветность» - 33,0±6,6°, при нормативе не более 20°;  «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие, «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие;  «мутность» - 3,2±0,6 мг/л по каолину, 5,4±1,1 мг/л по каолину, 4,6±0,9 мг/л по каолину при нормативе не более 1,5 мг/л по каолину; «железо» - 0,52±0,10 мг/дм3, 0,96±0,19 мг/дм3, 0,75±0,15 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/дм3;

Из 56  исследованных проб питьевой воды:  3 пробы (ул. 18 годовщины Октября)  не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: «общее микробное число» - 113 КОЕ/см3, при нормативе не более 50 КОЕ/см3; «общие колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие, «термотолерантные колиформные бактерии», при нормативе - отсутствие;   «запах» - 4 балла, при нормативе не более 2 баллов; «цветность» - 25,0±5,0°, при нормативе не более 20°.

О планах мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

Мероприятия по реконструкции систем водоподготовки в населенных пунктов: с. Басино,  п. Зуевский, с. Енапасво, с. Алмаз, с. Богородск, с. Русский Сарс, п. Щучье Озеро включены в региональную программу Пермского края по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2019 № 696 (далее - Региональная программа).

В целях софинансирования комплекса мероприятий по разработке (корректировке) проектно-сметной документации по мероприятиям Региональной программы по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год в рамках постановления Правительства Пермского края от 17.03.2020 г. № 109-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края на разработку (корректировку) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения по мероприятиям  региональной программы по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утв. постановлением Правительства Пермского края от 30 сентября 2019 г. № 696-П» (далее - постановления Правительства ПК) предусматриваются денежные средства в размере 26 559 902,38 рублей, из них 19 863 917,08 рублей - 2022 год, 6 695 985,30 рублей - 2023 год, в том числе:

за счет средств местного бюджета 26 559,96 рублей, из них 2022 год - 19 863,96 рублей,  2023 год - 6 696,00 рублей;

за счет средств краевого бюджета 26 533 369,00 рублей, из них 2022 год -
19 844 073,00 рублей, 2023 год - 6 689 296,00 рублей на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации по объектам:

2022 год

| Мероприятие | Общая стоимость мероприятий, руб. | КБ | МБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки д. Алмаз Октябрьского городского округа" | 6 265 865,87 | 6 259 600,00 | 6 265,87 |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки п. Зуевский Октябрьского городского округа" | 2 566 787,79 | 2 564 221,00 | 2 566,79 |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки с. Басино Октябрьского городского округа" | 3 128 130,14 | 3 125 002,00 | 3 128.14 |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки с. Богородск Октябрьского городского округа" | 7 903 153,16 | 7 895 250,00 | 7 903,16 |
| ИТОГО: | 19 863 936,96 | 19 844 073,00 | 19 863,96 |

2023 год

| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки п. Русский Сарс Октябрьского городского округа" | 3 123 444,45 | 3 120 321,00 | 3 123,45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция системы водоподготовки с. Енапаево Октябрьского городского округа" | 3 572 547,55 | 3 568 975,00 | 3 572,55 |
| ИТОГО: | 6 695 992,0 | 6 689 296,00 | 6 696,0 |

Исходя из чего, проектом бюджета Октябрьского городского округа на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. предусматривается доля софинасирования за счет средств местного бюджета в размере 26 559,96 рублей, из них 2022 год - 19 863,96 рублей, 2023 год - 6 696,00 рублей.  В отношении объектов водоснабжения в п. Щучье Озеро в 2021 году проводились работы по разработке проекта с софинансированием работ из краевого бюджета в рамках постановления Правительства ПК.  12 марта 2021 года был заключен муниципальный контракт № 0156300049520000001 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы  основанному на варианте устройства водоснабжения путем забора воды из открытого источника водоснабжения. Подрядчиком по разработке проекта является АО «МосводоканалНИИпроект». Цена контракта (цена работ) составляет: 10 768 094 рубля 10 копеек, НДС не облагается.