ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩУЧЬЕ- ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2013– 2016 ГОДЫ

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Плехановского сельского поселения на 2013-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года; - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон « О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 года; - Градостроительный кодекс Российского Федерации; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 года; - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 года; - анализ систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения. |
| Муниципальный заказчик Программы | Муниципальное образование Щучье-Озерского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения. |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 12%; водоснабжение на 8% ; снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10%; |

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Плехановского сельского поселения на 2013-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года; - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон « О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 года; - Градостроительный кодекс Российского Федерации; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 года; - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 года; - анализ систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения. |
| Муниципальный заказчик Программы | Муниципальное образование Щучье-Озерского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения. |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 12%; водоснабжение на 8% ; снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10%; |

НА 2013– 2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  | водоснабжение до 6%. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2016 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2013 года по 2014 год; второй этап – с 2015 года по 2016 год. |
| Объѐмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 36,2 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 1,2 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 1,2млн. руб.; Водоснабжение: 6,6 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 1,5млн. руб. Электроснабжение: 32 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 32 млн. руб. |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   муниципального   образования   Щучье-Озерского    сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Голдыревского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения являются:

1.	Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

1.

Принципы	формирования	Программы комплексного	развития	систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения .

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучье-Озерского сельское поселение базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Голдыревского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Щучье-Озерского сельского поселения , при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1.	Представительный орган МО Щучье-Озерского сельского поселения осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Щучье-Озерского сельского поселения  имеет право: запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса,

осуществляющих  эксплуатацию  системы  коммунальной  инфраструктуры  в  границах

МО Голдыревского	сельского	поселения,	необходимую	для	осуществления	своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щучье-Озерского сельского поселения;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2.	Глава МО Щучье-Озерского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щучье-Озерского сельского поселения утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Щучье-Озерского сельского поселения имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса,

осуществляющих  эксплуатацию  систем  коммунальной  инфраструктуры  в   границах МО Щучье-Озерского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3.	Администрация МО Щучье-Озерского сельского поселения:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щучье-Озерского сельского поселения;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щучье-Озерского сельского поселения;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Щучье-Озерского сельского поселения  имеет право: запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса,

осуществляющих  эксплуатацию  систем  коммунальной  инфраструктуры  в   границах МО Щучье-Озерского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Щучье-Озерского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа   комплексного   развития   систем   коммунальной   инфраструктуры МО Щучье-Озерского сельского поселения  разрабатывается на период до 2016 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Щучье-Озерского сельского поселения:

1 этап – 2013 - 2014годы;

2 этап – 2015 - 2016 годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |

| Теплоснабжение |
| --- |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: | 1,5 |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования |  |
| 2 | Замена тепловых сетей |  |
| 3 | Приобретение землеройной техники типа УДС |  |
| 4 | Установка приборов учета |  |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Строительство тепломагистралей на период с 2013 по 2016г. |  |
|  | ИТОГО | 1,5 |
| Водоснабжение |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах МО |  |
| 2 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне МО |  |
|  | ИТОГО | 1,2 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция действующих ПС 35/10, 35/6 кВ (замена масляных выключателей) | 32 |
| 2 | Полная замена РП , ТП |  |
| 3 | Замена ВЛ на КЛ кВ |  |
| 4 | Перекладка КЛ кВ |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ кВ |  |

| 6 | Замена в ТП силовых трансформаторов |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Реконструкция ТП кВ |  |
| 8 | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания |  |
|  | ИТОГО | 32 |
|  | ВСЕГО по МО | 34,7 |

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие  данные,  влияющие  на  разработку  технологических  и  экономических параметров Программы:

Общая площадь – 66323 га

Численность населения (2007 г.) - 2849 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) – 46 тыс. кв. м Число источников (2010 г.):

теплоснабжения - 3

электроснабжения (центров питания) – 3 водоснабжения – 3

газоснабжения - 1 Протяженность сетей (2010 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 0,3 км электрических - 12 км

водопроводных – 20 км канализационных – 0 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2010 г.): электрических – 60 %

водопроводных – 70 % Отпущено энергии (2007 г.): электрической - 4,23 МВт.ч воды - 88521,8 куб. м

2.1.	Территория

Муниципальное образование «Щучье-Озерское сельское поселение» расположено в Октябрьском мунициальном районе Пермского края. Оно граничит с Биявашским, Петропавловским, Атнягузинским и Енапаевским сельскими поселениями Октябрьского муниципального района, а также с Чернушинским муниципальным районом Пермского края и Аскинским муниципальным районом Республики Башкортостан.

2.2.	Климат

Климат территории Щучье-Озерского сельского поселения характеризуется как континентальный, характерные черты которого: холодная продолжительная зима с частыми метелями и короткое лето.

Средняя годовая температура около 0,3°С (метеостанция д.Чад). Средняя температура января составляет -16,3°С, абсолютный минимум - 49°С. В зимнее время возможны оттепели с повышением температуры воздуха выше 0°С.

Средняя температура самого теплого месяца в году - июля - +16,5°С, абсолютный максимум может достигать 37°С. Однако в летнее время не исключены и заморозки (связанные с вторжением арктического воздуха). Длительность периода с температурой выше 10°С в среднем - 120 дней, выше 15 °С - порядка 70 дней.

Количество атмосферных осадков за год около 600 мм, из них большая часть приходится на теплый период (июнь-июль). Образование устойчивого снежного покрова происходит в начале ноября. Средняя продолжительность снежного покрова 160-170 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму - 55-60 см. Таяние снега начинается в конце марта - начале апреля.

Преобладающее направление ветра юго-западное и южное. Наименьшую повторяемость имеют ветры северного и северо-западного направлений.  Средняя скорость ветра около 4 м/с. Чаще всего в осеннезимний период возможны ветра скоростью до 6-10 м/с. Сильные ветра (более 15 м/с) повторяются до 10 дней в году.

Для территории характерны опасные метеорологические явления: сильные морозы, поздние весенние и ранние осенние заморозки, сильные дожди, шквалы, сильные снегопады и метели. Однако в целом, климатические условия  относительно благоприятны и позволяют выращивать озимые, ранние яровые культуры, картофель, кукурузу на силос, овощные и плодово-ягодные культуры.

2.3. Население

По данным Администрации Щучье-Озерского сельского поселения на начало 2010 г. в поселении проживало 2458 человек. Скорость депопуляции населения Щучье- Озерского сельского поселения за период с 2006 по 2010 гг. составила в среднем 4 % в год.

Таблица 1

Численность населения МО Голдыревкое сельское поселение в 2009 - 2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 2849 | 2849 | 2849 | 100% |

Таким образом, демографическая ситуация в Щучье-Озерском сельском

поселении  достаточно  сложная: сохраняется значительная убыль численности населения.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В  начале  2011  года  на  территории  МО  Щучье-Озерского   сельского поселения действовало около 20 предприятий и организаций. В течение 2009 - 2011 г.г. их количество увеличилось на 16 %.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2010 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования - 33%;

туризм - 13 % ;

сельское хозяйство – 13%

Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории МО Щучье-Озерского сельском поселении в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г . | 2009г . | 2010г . | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. |  | 42 | 42 | 42 | 100 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 2 |  | 3 | 2 | 100 |
| Обрабатывающие производства | ед. |  |  |  |  |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 3 |  | 3 | 3 | 100 |
| Строительство | ед. |  |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 5 |  | 5 | 5 | 100 |
| Гостиницы и рестораны | ед. |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | ед. |  |  |  |  |  |
| из него | ед. |  |  |  |  |  |
| Связь | ед. | 1 |  | 1 | 1 | 100 |

| Финансовая деятельность | ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. |  |  |  |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Образование | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 2 | 2 | 4 | 200 |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2008 по 2010 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

Сельское хозяйство - темп роста за данный период составил 13 %; туризм - 13%;

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Щучье-Озерского сельское поселение по числу работающих в 2019 г. занимают следующие отрасли:

Таблица 5

Динамика численности работников МО Щучье-Озерского сельское поселение по отраслям экономики

| Показатель | Ед. | 2008г | 2009г | 2010г | Темп роста | Структура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изм. | . | . | . | 2008/2010гг. | численности |
|  |  |  |  |  | , % | в 2010 г., % |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 88 | 82 | 91 | 103,4 | 12,25 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. |  |  |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | чел. |  |  |  |  |  |

| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство | чел. |  |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 4 | 4 | 4 | 100 | 0,54 |
| Гостиницы и рестораны | чел. |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | чел. |  |  |  |  |  |
| Финансовая деятельность | чел. |  |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. |  |  |  |  |  |
| Образование | чел. | 45 | 45 | 42 | 93,3 | 5,65 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 4 | 4 | 4 | 100 | 0,54 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. |  |  |  |  |  |

Жилищный фонд

Таблица 6

В течение 2009- 2011гг. общая площадь жилищного фонда МО Щучье-Озерского сельского поселения   составиляет 46 тыс. кв. м, в т.ч.:

Таблица 7

Характеристика жилищного фонда МО Щучье-Озерского сельского поселения в 2009 - 2011 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 20010г. | 2011г. | Темпрос та,2008/2 010гг % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 46 | 46 | 46 | 100 |
|  | частный |  |  |  |  | 100 |
|  | государственный |  |  |  |  |  |

|  | муниципальный |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % |  |  |  |  |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % |  |  |  |  |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | свыше 65% | тыс.м2 |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 62 | 62 | 62 | 100 |
|  | канализацией | % | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 100 |
|  | центральным отоплением | % | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 100 |
|  | горячим водоснабжением | % | 5 | 5 | 5 | 100 |
|  | газом | % | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 100 |
|  | напольными электроплитами | % | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 100 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол- во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол- во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | электрической энергии | кол- во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газа | кол- во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол- во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол- во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Площадь  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  МО  с  2009  по  2011  гг.  не зарегистрировано.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение; теплоснабжение; электроснабжение.

Водоснабжение МО сельского поселения на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из озера.

Основные технологические показатели: Насосная станция II подъема - 1 шт.

Водоотведение

На сегодняшний день централизованной системой канализации на территории   сельского поселения обеспечены 57,1 % населения, проживающие в п. Щучье-Озеро.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет электрические сети. Распределительная сеть поселения выполнена высоковольтной линией 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ.

Газоснабжение

На территории Щучье-Озерского сельского поселения газификации нет.

Теплоснабжен

Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 - 2014 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования,

программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

Генеральный план МО сельского поселения, совмещенный с документами территориального планирования.

Проект плана реализации генерального плана МО сельского поселения. Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:

Производственная программа в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2013- 2016 годы.

Производственная программа в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 - 2016 годы.

При разработке мероприятий по развитию системы электроснабжения учитывались следующие документы:

Генеральная схема электроснабжения МО сельского поселения до 2016 года. Инвестиционные программы предприятий.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 - 2016 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение

место расположения объекта;

характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию; источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям; параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение

наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение

наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение

год ввода в эксплуатацию; подключенная нагрузка Гкал/ч;

пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

параметры (давление и температура) теплоносителей; данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение год ввода в эксплуатацию; подключенная нагрузка л/с;

наличие  резерва  пропускной  способности  сетей,  обеспечивающих  передачу необходимого объема ресурса;

максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства; требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение

год ввода в эксплуатацию;

наличие  резерва,  дефицита  отпускаемой  мощности  (кВт)  на  существующих источниках системы электроснабжения МО;

пропускная способность электрических сетей; подключаемые нагрузки (кВт);

целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Таблица 11

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы

| № п/п | Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал) | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, секций |  |  |
|  | Жилой фонд | 46 | 1 | 4 | 2013-2016 | 2016 |

3.	КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1.	Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования  Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – 3 котельных Установленная мощность - 1100 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 1000 Гкал/ч Присоединенная нагрузка - 850 Гкал/ч

Оборудование – 7 котлов

Основным видом топлива котельной в п.Щучье-Озеро является уголь, резервное топливо - уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей п.Щучье-Озеро составляет в двухтрубном исполнении      км. Прокладка теплосетей - подземная бесканальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО сельского поселения осуществляется индивидуально. Котельные снабжают теплом объекты соцкультбыта.

Модернизация котельных технологически необходима в связи с изношенностью котлов, теплосетей, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО сельского поселения должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя замену котлов, сетей.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема	тепловых	сетей	в	МО	сельском	поселении	двухтрубная.	Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная бесканальная.

От котельной школы сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Годовая	длительность	функционирования	соответствует	длительности отопительного периода - 212 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = -17,3°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Общая длина трубопроводов сети отопления МО сельском поселении в двухтрубном исчислении равна	км.

Система теплоснабжения МО сельском поселении - закрытая.

Экономический анализ

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства

РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1)	топливо;

2)	покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3)оплата	услуг,	оказываемых	организациями,	осуществляющими	регулируемую деятельность;

4)	сырье и материалы;

5)	ремонт основных средств;

6)	оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7)	амортизация основных средств и нематериальных активов;

8)	прочие расходы.

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1.	Высокая степень износа основных фондов: котельное оборудование - 60%;

сети отопления - 30%;

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность; стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных  в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ,проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии,

что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО

с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

3.2.	Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО сельском поселении показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая  в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования.

Таблица 13

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО сельского поселения (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, | Обоснов меропри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 0 1 2 | 2 0 1 3 | 2 0 1 4 | 2 0 1 5 | 2 0 1 6 |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  |
| п. Щучье-Озеро |  | 1 | 3,3 | 3,3 |  |
| с. Тюинск |  | 1 | 3,3 | 3,3 |  |

Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2010 год являются:

установленная мощность 2010 г. – 2,45Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2010 г. – 0,73 Гкал/ч;

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 1,2 млн. руб., в т.ч.:

в 2013-2016 г. – 6,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 5 млн.руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления.

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих, расхода электроэнергии, потерь тепловой энергии и сокращения затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат.

4.	КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Долгосрочными  стратегическими  целями  развития  системы  водоснабжения  МО

Плехановского сельского поселения являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1.	Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО сельского поселения осуществляется в п.Щучье -Озеро за счет водозабора II подъема с озера, частично за счет индивидуальных артезианских скважин и общей водозаборной скважины.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010 г. являются: население - 70%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 10%;

.

4.2.	Программа развития водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения

Необходимо разработать Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО сельского поселения в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Развитие системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий: Реконструкция водозабора II подъема в п.Щучье-Озеро.

Таблица 14

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения МО сельского поселения

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обо меро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 0 1 2 | 2 0 1 3 | 2 0 1 4 | 2 0 1 5 | 2016 |  |
|  | п.Щучье-Озеро 1 в/з |  |  | 1 | 3,3 | - | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  | с.Тюинск |  |  | 1 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 6,6 |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обо меро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 0 1 2 | 2 0 1 3 | 2 0 1 4 | 2 0 1 5 | 2016 |  |
|  | п.Щучье-Озеро 1 в/з |  |  | 1 | 3,3 | - | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  | с.Тюинск |  |  | 1 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 6,6 |  |  |  |  |  |  |

с

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Муниципального бюджета и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 3,0 млн. руб., в т.ч.:

в 2014 г. – 3,3 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 3,3 млн. руб.;

в 2015 г. – 3,3 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 3,3 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие	услуг	в	области	водоснабжения	напрямую	связано	с	социально- экономическим развитием МО.

5.	КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

5.1.	Анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение   МО   п.Щучье-Озеро   сельского   поселения	осуществляется

филиалом ОАО « Пермэнерго» электрические сети. 10 кВ. Потребители - жилые дома, объекты соцкультбыта МО .

Все подстанции 6 кВ подключены многоцепными отпайками к линиям 0,4 кВ.

В	электрических	сетях	МО	по	состоянию	на	01.01.2010	работало 1 распределительный пункт (РП).

Основные технологические показатели: Количество ПС - 1 ед.

Количество РП - 0 ед. Количество ТП, КТП – 6 ед.

Суммарная установленная мощность ПС - 1 МВА. Суммарная установленная мощность ТП, РП – 0,99 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 8 шт. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 0,99 МВА. Суммарное потребление МО в 2010 г.:

-	электрической мощности – 0,5 МВт;

-	электрической энергии – 0,5 млн. кВт.ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 80 %. Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС – 0,1 МВт. Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

-	коммунально-бытовые – 0,06 МВт;

-	промышленные и прочие – 0,04 МВт.

-

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП - 0 МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 30%. Техническое состояние источников электроэнергии- удовлетворительное Основными	проблемами	эксплуатации	источников	электроснабжения	МО

Плехановского сельского поселения  являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО сельского поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: реконструкция электросетей.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 6 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ в промзоне - с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры – 475. Кабельные сети - 2,5 км.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 23 км. Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 2,5 км.

23 км (100%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993

годы. годы.

2,5 км (100%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 Техническое	состояние	электрических	сетей	МО	Плехановского	сельского

поселения  - удовлетворительное.

Основными  проблемами  эксплуатации  электрических  сетей  МО  Плехановского сельского поселения  являются большая изношенность.

Для  обеспечения  существующих  и  строящихся  районов  МО  бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей,

создания	энергоустойчивой	системы	электроснабжения	необходимы	следующие мероприятия: реконструкция сетей в п.Щучье-Озеро, с.Тюинск.

Потребители

Потребителями электрической энергии в МО сельского поселения являются жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется населением.

Материальный баланс системы (фактический)

В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО сельского поселения составил 500 тыс. кВт. Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил 465 тыс. кВт. Технологические потери электроэнергии в 2010 г. равны 35 тыс. кВт.ч.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2010 г. является население МО и бюджетные организации.

Таблица 15

Структура полезного отпуска электрической энергии(мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в с е г о | В Н | С Н - 1( 35 к В) | С Н - 2 ( 2 0 - 1 к В ) | Н Н | вс ег о | В Н | СН - 1(3 5 кВ ) | СН - 2(2 0 - 1 кВ ) |  |
| Базовый период 2010 г. |
|  | Получено, всего | 0,5 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Технологические потери в сетях | 0,0 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственные нужды | 0,4 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители | 0,0 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. населенные пункты сельские | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенныепункты МО | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население сгазовыми плитами | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 0,0 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Технологические потери в сетях | 0,0 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственные нужды | 0,4 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители | 0,0 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. населенные пункты сельские | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенныепункты МО | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население сгазовыми плитами | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 0,0 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности)по группам потребителей, 2010 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт.ч |
|  |  |  | всего | ВН |
| 1 | Поступило в сеть, всего | филиалом ОАО «МРСК Урала – Пермэнерго» Кунгурские электрические сети. | 0,5 |  |
| 2 | Потери |  | 0,035 |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  | 0,001 |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 0,5 |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  | - |  |

| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Население |  | 0,4 |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  | 0,02 |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  | 0,07 |  |  |

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба филиалом ОАО «МРСК Урала – Пермэнерго» осуществляет анализ оперативной информации и  управление  технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб и потребителей электрической энергии МО  сельского поселения.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС взаимодействует с линейными и оперативно- диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО Плехановского сельского поселения, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС с диспетчерскими службами, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО	сельского поселения по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - 5 единицы;

износ основных фондов 2010 г. - 70%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2010 г. - 0%; уровень потерь 2010 г. - 7%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. - 3чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась     группировка     затрат      по      статьям      калькуляции     на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1)	топливо;

2)	покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3)	оплата  услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4)	сырье и материалы;

5)	ремонт основных средств;

6)	оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7)	амортизация основных средств и нематериальных активов;

8)	прочие расходы.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО сельское поселение. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-

110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС "Школа" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "Школа".

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

повреждение ВЛ-10 кВ, ВЛ -6 кВ из-за погодных условий, в связи с ветхостью электролиний;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции.

По итогам 2010 года количество аварий и повреждений составило – 5  единиц аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО сельского поселенияв Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО сельского поселения тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2011 (0,923 руб./кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (1200 кВт.ч/мес.). Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО сельского поселения в 2011 году на 1 человека составят 600 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (5264 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей МО сельского поселения на 1 человека в 2011 году составит 600 руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования.

5.2.	Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО сельского поселения показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и  замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство  новых  элементов  системы  энергоснабжения,  необходимое  для

устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2016 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки МО Плехановсого сельского поселения до 2016 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

Реконструкция электросетей в п.Щучье-Озеро, с.Тюинск.

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО  сельского поселения необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 18).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Плехановского сельского поселения необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей.

Таблица 18

Необходимые технологические и организационные мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения МО сельское поселение

| N п/ п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N до ма | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 0 1 2 | 2 0 1 3 | 2 0 1 4 | 2 0 1 5 | 2 0 1 6 |  |
|  | с.Плеханово |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Д.Полетаево |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 | 7 |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэконом- развития на период 2012 - 2016 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| По годам реализации Программы | 32 | 32 |  |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 32 млн. руб., в т.ч.:

в 2013 г. – 2016 – 32 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 25 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО сельского поселения;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение  мероприятий  по  развитию  системы  электроснабжения  к  2016  г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Надежность  обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1  км сетей в год:

2013 г. - 5 единиц;

2014 г. - 1 единица;

2016 г. – 1 единица.

Износ основных фондов 2013 г. - 10%;

2014 г. – 8 %;

2016 г. - 12%.

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2013 г. - 2%;

2014 г. (средние показатели за 7 лет) - 80%;

2016 г. - 20%.

Уровень потерь

2013 г. - 8%;

2014 г. - 7%;

2016 г. - 6%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2013 г. - 3 чел.;

2014 г. - 3 чел.;

2016 г. - 3 чел.

6.	ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 19

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО сельское поселение на период 2013 - 2016 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | п.Щучье-Озеро | 3,3 |
| 2 | с.Тюинск | 3,3 |
|  | ИТОГО | 6,6 |
| Водоснабжение |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 | с. Плеханово 1в/з | 3,0 |
|  | ИТОГО | 3,0 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | с.Плеханово | 18,0 |
| 2 | д.Полетаево | 14,0 |
|  | ИТОГО | 32,0 |
|  | ВСЕГО по МО | 36,2 |

7.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

2.

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1.	Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО сельского поселения являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО  сельского поселения включает следующие этапы:

1.	Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2.	Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

7.2.	Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО сельского поселения определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 20). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО сельского поселения и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 20

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |

| 1.1 | Технические показатели |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |

|  | Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |

| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| --- | --- | --- |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |

| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| --- | --- | --- |
| 4 | Газовое хозяйство |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 5 | Организационно-правовые условия |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО сельского поселения вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания     потребителей,     и     по     изменению     финансово-экономических     и

организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности  коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки  фактических  данных  по  предприятиям  коммунального   комплекса МО Плехановского сельского поселения и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1.	Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2.	Финансово-экономические индикаторы

1.

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1

000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен  применяться  в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого  имущества  по  10  группам,  то  есть  самостоятельно  определяет  срок

службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3.	Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Плехановском сельском поселении и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений; концессионных соглашений.

Целевые  индикаторы  для  мониторинга  реализации  Программы  комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры МО В  сельском поселении на период до 2016 года представлены в табл. 21.

Таблица 21

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Плехановского сельского поселения на период до 2016 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Рацио- нальное значе- ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требу проведения аварийно восстановительных р (как с отключением потребителей, так и него), определяется п журналам аварийно - диспетчерской служб предприятия. В сред России -около двух повреждений и авари км сети. В результате реализации Програм |

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Рацио- нальное значе- ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требу проведения аварийно восстановительных р (как с отключением потребителей, так и него), определяется п журналам аварийно - диспетчерской служб предприятия. В сред России -около двух повреждений и авари км сети. В результате реализации Програм |

ю

б

н

|  |  |  |  |  | значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 20 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 5 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 5 | 1 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ- ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь инеучтенных расходов тепловой энергии,% от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 5 | 2 | 2 | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 5%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 2 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производствен- ныхмощностей, % от установлен- ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 80 | 90 | 90 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 3. Электроснабжение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |

| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 5 | 1 | 1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0, %. В ходе реализации Программы в 2016 г. - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 70 | 20 | 30 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 70 | 10 | 10 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 60 | 50 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 7 | 5 | 5 | На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО 7%, до 2016 года изменения не предусмотрены |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |

| Уровень использования производствен- ныхмощностей, % от установлен- ноймощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 80 | 90 | 90 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 95 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 1200 | 1300 | 1300 | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 3 | 3 | 3 | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня работ |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 99 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

7.3.	Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая  система  управления  разработана  в  целях  обеспечения  реализации Программы.

Система	управления	ПКР	включает	организационную	схему	управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система  мониторинга  и  индикативных  показателей  эффективности  реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления МО сельского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО сельского поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Плехановским сельским поселением. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО сельского поселения в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  МО  сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО  сельского поселения.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.